Пояснительная записка к проекту

инвестиционной программы

Общества с ограниченной ответственностью «КФК Энерго»

В соответствии с Критериями отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (утверждены Постановлением № 977), инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью «КФК Энерго» (далее по тексту – Общество) подлежит утверждению органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (подпункт «б» пункта 2 Критериев).

В границах Костромской области инвестиционная программа Общества 
на 2026-2029 годы утверждается Департаментом строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области.

По результатам реализации инвестиционной программы Общества в 2026-2029 годах будет обеспечено достижение следующих основных целей и задач Филиала:

Цели:

- продление срока эксплуатации изношенного оборудования;

- повышение надежности электроснабжения потребителей при аварийных режимах работы оборудования;

- обеспечение качества оказываемых услуг в соответствии с действующим нормативными документами;

- оптимизация объектов электросетевого хозяйства в целях повышения экономической эффективности оказания услуг по передаче электрической энергии;

- ввод новой техники, необходимой для технического обслуживания и скорейшего устранения аварийных ситуаций, возникающих в ходе эксплуатации.

Задачи:

- реконструкция, модернизация и техническое перевооружение электросетевого хозяйства;

- снижение уровня износа и увеличение срока эксплуатации объектов электросетевого хозяйства;

- снижение количества аварийных ситуаций в электрических сетях.

Ввод новой техники.

На балансе ООО «КФК Энерго» (далее – Общество) в настоящее время состоит УАЗ 390995 2014 года выпуска, на содержание которого необходимы серьезные вложения. Другой техники на балансе Общества нет.

Объекты, которые находятся в собственности Общества, находятся не только в Кострома и Костромском районе, но и в Галичском, Островском, Буйском, Судиславском, Мантуровском, Вохомском районах, а также в Шарье и Шарьинском районе. Причем в Шарьинском районе находится большая часть объектов электросетевого хозяйства. Поэтому часть техники (автомобиль УАЗ, экскаватор-погрузчик) необходимо иметь на Шарьинском участке для оперативного выполнения аварийных и других работ.

Покупка генераторов требуется для обеспечения бесперебойной подачи электрической энергии в случае проведения аварийно-восстановительных работ. В настоящее время на балансе Общества таких установок нет, и потребители остаются без электроэнергии (в установленные законом сроки) на время производства работ.

Для прокладки кабеля, установки опор линий электропередач и других необходимых электромонтажных и электроизмерительных работ Общество вынуждено брать в аренду транспорт для перевозки электротехнического персонала и нанимать третьих лиц для производства работ.

В том случае, когда аварии происходят в выходной день или в ночное время сложно договориться с подрядчиком об оперативном решении вопроса и выполнение работ оттягивается вместо быстрого решения.

При наличии собственной техники появится больше возможностей для замены линий электропередач целиком, а не заниматься ремонтными работами.

Найм и аренда техники за 3 года составляет:

- аренда автомобиля УАЗ – 3 618 333 руб.;

- аренда экскаватора-погрузчика – 6 396 549 руб.;

- аренда бурильно-крановой установки – 2 001 114 руб.;

- аренда электролаборатории – 1 545 872 руб.

Источником, предусмотренным для финансирования мероприятий по приобретению новой техники является плановая амортизация зданий и сооружений.

Финансирование инвестиционной программы планируется осуществлять за счет инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством тарифы на 2026-2029 годы.

Инвестиционная программа Общества не содержит инвестиционных проектов, предусматривающих новое строительство и расширение, реконструкцию и техническое перевооружение объектов капитального строительства, подпадающих под критерии необходимости проведения публичного технологического и ценового аудита.

Инвестиционные обязательства в отношении объектов электросетевого хозяйства, предусмотренные законодательством Российской Федерации о приватизации, у ООО «КФК Энерго» отсутствуют (если инвестиционные обязательства в отношении объектов электросетевого хозяйства, предусмотренные законодательством Российской Федерации о приватизации имеются, то перечислить их).

Генеральный директор                                                                                  И.С. Ефимов